纤维支气管镜设备技术参数

| 设备名称 | 纤维支管镜 |
| --- | --- |
| 质 量 | 原装进口 |
| 具体技术参数： |  |
| 1.光学部分 |  |
| *1.1视野角度：1200 |  |
| 1.2 景深：3-50mm |  |
| 2.插入部 |  |
| *2.1先端部外经：4.0mm |  |
| 2.2软性部外经：4.4mm |  |
| 2.3有效长度：600mm |  |
| 3.钳子管道 |  |
| *3.1管道内径：2.0mm |  |
| 3.2最小可视距离：3mm |  |
| 4.弯曲部 |  |
| 角度范围：上1800，下1300。 |  |
| 全长：900mm |  |

附：纤维支气管镜产品配置清单

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 光源 | 1台 |