电动病床（溶栓称重床）招标参数

一： 规格尺寸：2290×1060×490/730mm

升降功能：

1、整体升降：整体升降高度为240mm。

2、整体前倾：12±2º

3、整体后倾：12±2º

二、床面板

1、床面：采用优质冷轧钢板，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

三：床身主要部件：

1、床框采用优质碳钢矩管；

2、床体四角有输液架插孔；

四：电控床头床尾板

1、采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

2、非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。

五：脚轮

1、床脚采用钢制框架；

2、直径≥5 英寸施可瑞中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，并提高脚轮整体的顺畅度。

六：床架加工

1、整体床架采用优质冷轧型材；

七：传动系统：

1、采用林肯电机，电机4个，单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V；

八：床体静态承重≥400KG