ICU热交换水箱系统参数

1、全自动变温水箱

★1.1 温度控制范围：2℃-41℃

1.2.误差：0.1℃

1.3 自动式降温，无须额外加冰，无须提前制冷，变温速度快

1.4 具有两个独立的变温系统，可实现同步、非同步的升温与降温功能

1.5 制冷系统：压缩机制冷

1.6 制热系统：电加热

★1.7 三路循环独立输出：可供膜肺灌流变温、变温毯变温、脑低温保护变温同时使用

1.8 水箱容积：11.6L－13.8L

ICU

2022.3.3