超声浅表探头参数

1.为线阵超声探头，可用于临床术中 ；

2.频率：5.0-13.0 MHz；

3.探头扫描宽度≥50mm；

4.支持高精细血流；

5.支持梯形成像；

6.可配置HITACHI超声HI VISION Noblus机型使用。