动态心电图仪参数

一、记录器参数要求

1、具备特殊事件按钮。

2、普通心电采集大于4000HZ。

3、支持独立起搏通道，起搏采样率大于10000HZ

二、分析软件参数要求

1、可显示、编辑、打印心电图，包括3导联、12导联.

2、支持远程联网系统。

3、散点图无极缩放功能及逆向分析功能。

4、具有高级心率变异分析模块。

5、散点图面积比率分层编辑功能。

6、T波变异度分析。

7、心率震荡（HRT）分析功能：

8、12导联ST段三维趋势图。

9、高性能的起搏器分析功能。

10、强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。