技术参数

1.检测机构具有质控管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

2.相关检测校准工作：配备专业的人员，检测人员具有一级注册计量师（不少于2名）、二级注册计量师（不少于3名）

3.根据医院提供的检测清单，所有检测设备需经CNAS认证/CMA认定，能够覆盖全部项目。

4.用于质控检测的设备需具有国家规范要求的校准证书且在有效期内。

5.检测后对每台设备出具检测报告，对整体检测情况出具详细、完整质控分析报告（包括品牌分布、合格率、不符合项分析、使用维护建议等），并交由医院存档。所检测设备张贴质控管理标识。

6.对质控不合格经维修后的设备免费进行再次质控检测，直至达到100%检测合格处于待用状态。

7.根据需求对医院新进设备及预报废设备的计量性能进行检测评估。

8.如院内有突发检测任务，在接到医院通知后需2小时内做出响应并在24小时内将要进行的检测任务完成并出具有效证书。

9.质控标识在有效期内若出现破损、字迹不清等情况需给予免费更换。

10.具有完善的质量控制管理方案、提供信息化管理软件。

11.无偿协助医院进行医疗设备的计量强检工作（由法定计量机构进行）。

12.检测周期为一个月，不可超期完成。检测结束后一个月内出具报告。

13.检测地点：医院指定地点，且避免对临床工作造成影响。